## 段差解消機用試験成績表
建築主事様
[20 empty] | 報告者 |  |  |  | 住所
氏名
段差解消機工事完了検査試験成績表
建物名 | [23 empty] | 検査年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
設置場所 |  |  | 地名地番表示 | [20 empty] | 天候
[24 empty] | 検査官 | [8 empty] | 様
型式・号機 |  |  |  | 住戸内・住戸内以外 | [7 empty] | 鉛直型・斜行型 | [8 empty] | 号機 |  |  | 立会者
確認検査機関名 | [12 empty] | 確 認 年 月 日 |  |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 | 確認番号 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
製造番号 | [15 empty] | 製造者名
仕様
型式部材等製造者 |  |  | 第製 号 | [7 empty] | かご内法 | [5 empty] | 間口 |  | ㎝、奥行 | 奥行 cm |  |  | 駆動方式 |  | ロープ式 |  | ㎜φx 本Ｄ／ｄ＝ 倍
認定番号・認証年月日 |  |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 手すり高さ（立上り部） | [7 empty] | ㎝ | （ ㎝） |  |  |  |  | 鎖式 |  | ＪIS № Ｘ 本
用 途 | [10 empty] | かご戸の型式 |  |  | 型式 |  |  | 遮断棒 （ 戸） | [7 empty] | その他 |  | ㎜φx 本Ｄ／ｄ＝ 倍
積載量 | [5 empty] | kg（定員 名） | [7 empty] | 開閉方式 |  |  | 電動 ・ 手動
定 格 速 度 | [7 empty] | m/ｍｉｎ | [5 empty] | 出入口の数 |  |  | 箇所 方向 | [5 empty] | 電 源 |  |  |  | ΦAC V Ｈｚ
昇降行程 | [8 empty] | m |  | 出入口幅最小寸法 | [5 empty] | (乗場側・かご側） ㎝ | [5 empty] | 電動機 |  |  |  | AC・DC V ｋＷ A
停止数 | [7 empty] | 箇所 |  |  | かごの構造 | [5 empty] | 固定・折りたたみ・着脱 | [5 empty] | 緩衝装置 |  |  |  | ばね ・ 緩衝材
乗場戸の型式 |  | 型式 | 遮断棒 （ 戸） | [7 empty] | 渡 し 板 | [6 empty] | 有 | ・ |  | 無 |  | かごガイドレール
|  | 開閉方式 | 電動 ・ 手動 | [7 empty] | スカートガード等 | [6 empty] | 有 | ・ |  | 無 |  | 住戸外で設ける装置 |  |  |  | 過荷重検出装置・鍵
|  | 出入口の数 | [5 empty] | 箇所 |  |  | 障害物検知装置 | [6 empty] | 有 | ・ |  | 無
ドアスイッチ |  |  | 有 ・ 無 （行程１m以下） | [7 empty] | 昇降路の囲い | [6 empty] | 有 | ・ |  | 無
安全装置 |  |  |  | 制動装置、停止スイッチ、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ（ と兼用）、非常止め装置
レール等の耐震対策、 駆動装置等の耐震対策
| 試験記録 |  | （型式部材等製造者認証を取得したものは、下記＊印の検査を省略することができる）
絶縁抵抗 |  |  | 電源回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 寸 歩 測 定 及 び 判 定
|  |  | 電動機主回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 昇 降 路 の 囲 い | [9 empty] | (高さ ㎝ ） 良 ・ 否
|  |  | 制御回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | かご床先と乗場出入口床先 | [9 empty] | (渡し板がない場合） ㎝
|  |  | 信号回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | かご床面頂部の距離 | [17 empty] | ㎝
＊非常止め試験 |  |  | 良 ・ 否 | [11 empty] | 上部乗場手すりの高さ | [9 empty] | （鉛直型の場合） ㎝
＊負荷試験 |  |  |  | 上昇 |  |  |  |  | 下降 | [5 empty] | 連続した段差のない昇降路壁面 | [9 empty] | （かごの戸が遮断棒の場合） | [6 empty] | 良 | ・ | 否
負荷（積載量％） |  |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 110 |  | かごから昇降路までの距離が０．５ｍ以下の場合、かご内の人又は物が挟まれる事がないようにしていること
電流（A) | [24 empty] | 措置に対する判定 | [5 empty] | 良 | ・ | 否
速度（m/min)
[15 empty] | 頂部安全距離確保スイッチ | [9 empty] | （かご天井付きの場合） | [5 empty] | 良 | ・ | 否
記 事
データ―測定日 平成 年 月 日
過加重検出装置セット値 ｋｇ
[特記事項]
[26 empty] | 総合判定 |  |  |  | 良 | ・ | 否