## エレベーター試験成績表
建築主事様
[20 empty] | 報告者 |  |  |  |  | 住所
氏名
エレベーター工事完了検査試験成績表
建物名称 | [28 empty] | 検査年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
設置場所 |  |  |  |  | 地名地番表示 | [23 empty] | 天候
[5 empty] | 住居表示 | [23 empty] | 検査官 | [9 empty] | 様
用途・号機 | [8 empty] | 用 |  |  |  | 号機 |  | 確認年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 立会者
確認検査機関名 | [17 empty] | 確認番号
製造番号 | [17 empty] | 製造者名
仕様
型式認定番号 | [14 empty] | 巻上機の位置 | [13 empty] | 電源 |  |  |  | φ | ＡＣ |  |  | Ｖ |  |  | ＨZ
型式認定年月日 | [14 empty] | 巻上機の型式 | [13 empty] | 電動機 | [6 empty] | ＫＷ |  |  | Ａ
積 載 量 | [6 empty] | N |  |  | ｋｇ（定員 名） |  |  |  |  | 綱 車(Ｄ) | [5 empty] | ｍｍφ |  |  |  | D/d |  |  |  | 緩衝器 |  |  | かご |  | ばね・油入・緩衝材 | [5 empty] | 個
定 格 速 度 | [11 empty] | m/ｍｉｎ |  |  | そらせ車 | [10 empty] | ｍｍφ | [5 empty] | おもり |  | ばね・油入・緩衝材 | [5 empty] | 個
運転操作方式 | [14 empty] | 主ロープ(ｄ） |  |  | ： | [5 empty] | mmφ |  |  |  | 本 | 非常止め装置 |  |  | かご |  | 早ぎき・次第ぎき
昇 降 行 程 | [11 empty] | ｍｍ |  |  | ガバナロープ | [11 empty] | mmφ |  |  |  |  | おもり |  | 早ぎき・次第ぎき
停 止 階 数 | [6 empty] | ～ |  |  | 階 |  |  | 箇所 |  | ガイドレール |  |  | かご | [7 empty] | kg/m |  |  | 戸の型式
出入口の数 | [8 empty] | 箇所 |  |  |  | 方向 |  |  |  |  | おもり | [7 empty] | kg/m |  |  | 戸の開閉方法
二方向 |  |  | 正面 | [6 empty] | 階 |  |  |  |  | かご内寸法 |  |  | 間口 |  |  | ㎜奥行 | [6 empty] | ㎜ | 防犯窓の有無 |  |  |  | 有 |  | ・ |  |  | 無
出入口 |  |  | 側面 | [6 empty] | 階 |  |  |  |  | かご天井高さ | [11 empty] | mm |  | 床合せ補正装置 |  |  |  | 有 |  | ・ |  |  | 無
出入口寸法 |  |  |  |  | 幅 |  |  |  | ㎜ | 高さ |  |  |  | ㎜ | トランクの有無 |  |  |  |  | 有 |  | ・ |  |  | 無 |  |  |  | 車いす用 |  |  |  | 有 |  | ・ |  |  | 無
試験記録
絶縁抵抗 |  |  |  |  | 電源回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 制御回路 | [8 empty] | ＭΩ |  | 照明回路 | [10 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 電動機主回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 信号回路 | [8 empty] | ＭΩ |  | 停電灯 | [6 empty] | 良 | ・ |  | 否
調速機試験 |  |  |  |  | 過速スイッチ |  |  |  |  | かご |  |  |  | m/ｍｉｎ |  |  | キャッチ |  |  | かご |  |  |  |  | m/ｍｉｎ |  |  | 非常止め試験 |  |  |  | かご |  |  |  | 良 | ・ | 否
[10 empty] | おもり |  |  |  | m/ｍｉｎ | [5 empty] | おもり |  |  |  |  | m/ｍｉｎ | [6 empty] | おもり |  |  |  | 良 | ・ | 否
各部寸法 |  |  |  |  | 頂部すき間 | [6 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否 | かご床先と出入口床先 | [8 empty] | mm |  | かごと緩衝器 | [6 empty] | mm |  |  | 良 | ・ | 否
[5 empty] | 頂部安全距離 | [9 empty] | mm |  | かご床先と昇降路壁 |  |  |  |  | 良 |  | ・ | 否 |  |  | おもりと緩衝器 | [6 empty] | mm |  |  | 良 | ・ | 否
[5 empty] | ピット深さ | [6 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否 | マシンビームと掛かり代 | [6 empty] | 良 | ・ | 否
負荷試験 | [11 empty] | 上 |  |  | 昇 | [14 empty] | 下 |  |  | 降
積載量 |  | ％ |  |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  |  | 100 |  | 110 | [5 empty] | 0 |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 110
Ｋｇ
電圧 |  | Ｖ
電流 |  | Ａ
速度 |  | m/min
[11 empty] | 負荷試験グラフ | [14 empty] | かごの平衡量
| 100 | [28 empty] | ｋｇ |  |  |  |  | ％
90
|  | 80 | [23 empty] | はかり装置セット値 | [8 empty] | ｋｇ
70
|  | 60 | [23 empty] | 記 事
| 電流（Ａ） | 50
40
30
20
10
0
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 | 90 | 100 |  | 110 |  | 120
負荷（％）
[30 empty] | 総合判定 |  |  |  |  | 良 |  | ・ | 否