## 小荷物専用試験成績表
建築主事様
[22 empty] | 報告者 |  |  |  |  | 住所
氏名
小荷物専用昇降機工事完了検査試験成績書
建物名称 | [26 empty] | 検査年月日 | [6 empty] | 年 月 日
設置場所 |  |  |  |  | 地名地番表示 | [21 empty] | 天候
[5 empty] | 住居表示 | [21 empty] | 検査官 | [11 empty] | 様
号機・階床 | [5 empty] | 号機 |  |  | 階～ |  |  | 階 |  | 確認年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 立会者
確認検査機関名 | [17 empty] | 確認番号
製造番号 | [17 empty] | 製造者名
仕様
型式 |  |  |  |  | フロア・テーブル | [7 empty] | 巻上機の型式 | [11 empty] | 電源 |  |  |  |  | φ |  |  | ＡＣ |  |  | Ｖ |  |  | ＨZ
ドアロック | [5 empty] | 有 | ・ |  |  |  | 無
積 載 量 | [7 empty] | Ｎ |  |  | ｋｇ |  | 綱 車(Ｄ) | [5 empty] | ｍｍφ |  | D/d |  |  |  | 電動機 | [7 empty] | ＫＷ |  |  |  | Ａ
定 格 速 度 | [9 empty] | m/ｍｉｎ |  |  | そらせ車 | [9 empty] | mmφ |  | 戸の型式
運転操作方式 | [12 empty] | 主ロープ(ｄ） |  |  |  |  | ： |  |  | mmφ |  |  | 本 | かご内寸法 |  |  |  |  | 間口 |  |  |  | mm | 奥行 |  |  |  | mm
[30 empty] | 高さ |  |  |  | mm
昇 降 行 程 | [9 empty] | ｍｍ |  |  | 出入口方向 |  |  |  |  | 正面 |  |  |  | 箇所 |  |  | ガイドレール |  |  |  |  | かご |  | Ｌ鋼・形鋼・成形鋼
停 止 階 数 | [5 empty] | ～ |  | 階 |  |  | 箇所 | [6 empty] | 背面 |  |  |  | 箇所 | [7 empty] | おもり |  | Ｌ鋼・形鋼・成形鋼
出し入口 |  |  | 間口 |  |  | mm | 奥行 |  |  |  | mm | [6 empty] | 側面 |  |  |  | 箇所 |  |  | マシンビームの |  |  |  |  | 受梁方式・埋め込み方式
寸法 |  |  | 高さ |  |  | mm | [18 empty] | 取付方法
試験記録
絶縁抵抗 |  |  |  |  | 電源回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 制御回路 | [8 empty] | ＭΩ |  | 照明回路 | [10 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 電動機主回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 信号回路 | [8 empty] | ＭΩ |  | 停電灯 | [5 empty] | 良 |  | ・ |  |  | 否
各部寸法 |  |  |  |  | 頂部すき間 | [6 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否 | かごと緩衝器 |  |  |  |  | mm |  |  | 良 | ・ | 否 | かご底先と出し入口床先 | [7 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否
[5 empty] | ピット深さ | [6 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否 | おもりと緩衝器 |  |  |  |  | mm |  |  | 良 | ・ | 否 | 戸開防止ﾌﾞｻﾞｰ鳴動 | [9 empty] | 良 | ・ | 否
負荷試験 | [10 empty] | 上 |  |  | 昇 | [14 empty] | 下 |  |  | 降
積載量 |  | ％ |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 110 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 110
Ｋｇ
電圧 |  | Ｖ
電流 |  | Ａ
速度 |  | m/min
[10 empty] | 負荷試験グラフ | [13 empty] | かごの平衡量
|  | 5 | [24 empty] | Ｎ | （ |  | ｋｇ） |  |  |  |  | ％
4
| ↑ | 3 | [22 empty] | 記 事
電流（Ａ）
2
1
0
[11 empty] | 50 | [8 empty] | 100 | 110
[11 empty] | 負荷（％） | [17 empty] | 総合判定 | [5 empty] | 良 |  | ・ | 否