## 油圧エレベーター試験成績表
建築主事様
[20 empty] | 報告者 |  |  |  |  | 住所
氏名
油圧エレベーター（直接式・間接式）工事完了検査試験成績表
建物名称 | [26 empty] | 検査年月日 | [5 empty] | 年 月 日
設置場所 |  |  |  |  | 地名地番表示 | [21 empty] | 天候
[5 empty] | 住居表示 | [21 empty] | 検査官 | [10 empty] | 様
号機・階床 | [5 empty] | 号機 |  |  | 階～ |  | 階 |  | 確認年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 立会者
確認検査機関名 | [16 empty] | 確認番号
製造番号 | [16 empty] | 製造者名
仕様
型式認定番号 | [12 empty] | 巻上機の位置 | [12 empty] | 電源 | [5 empty] | φ | ＡＣ |  |  | Ｖ |  |  | ＨZ
型式認定年月日 | [12 empty] | 駆動方式 | [12 empty] | 電動機 | [6 empty] | ＫＷ | [5 empty] | Ａ
積 載 量 | [6 empty] | ｋｇ | （定員 名） |  |  |  |  | タンク容量 | [8 empty] | L |  |  |  | ポンプ吐出量 | [10 empty] | L/ｍｉｎ
定 格 速 度 | [9 empty] | m/ｍｉｎ |  |  | プランジャー |  |  |  | 直径 |  | mmφ |  | 長さ |  |  | mm |  | 常用圧力 | [7 empty] | Ｍpa |  |  | kg/ｃ㎡
運転操作方式 | [12 empty] | 主ロープ(ｄ） |  |  |  | ： |  |  |  | mmφ |  |  |  | 本 | 緩衝器 |  |  |  |  | ばね・ゴム・緩衝材 | [7 empty] | 個
昇 降 行 程 | [9 empty] | ｍｍ |  |  | ガバナロープ | [10 empty] | mmφ |  | 非常止め装置 |  |  |  |  | 早ぎき・次第ぎき
停 止 階 数 | [5 empty] | ～ |  |  | 階 |  | 箇所 |  | ガイドレール |  |  |  | かご | [6 empty] | kg/m |  | 戸の型式
出入口の数 | [7 empty] | 箇所 |  |  | 方向 | [5 empty] | プランジャー | [6 empty] | kg/m |  | 戸の開閉方法
二方向 |  |  | 正面 | [5 empty] | 階 |  |  |  | かご内寸法 |  |  |  | 間口 |  |  | ㎜奥行 |  |  |  | mm |  | 防犯窓の有無 | [5 empty] | 有 |  | ・ |  |  | 無
出入口 |  |  | 側面 | [5 empty] | 階 |  |  |  | かご天井高さ | [10 empty] | mm |  | 床合せ補正装置 | [5 empty] | 有 |  | ・ |  |  | 無
出入口寸法 |  |  |  |  | 幅 |  | ｍｍ |  | 高さ |  | ｍｍ |  | トランクの有無 |  |  |  |  | 有 |  | ・ |  |  | 無 |  |  | 車いす用 | [5 empty] | 有 |  | ・ |  |  | 無
試験記録
絶縁抵抗 |  |  |  |  | 電源回路 | [8 empty] | ＭΩ |  | 制御回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 照明回路 | [9 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 電動機主回路 | [8 empty] | ＭΩ |  | 信号回路 | [9 empty] | ＭΩ |  | 停電灯 |  |  |  |  | 良 | ・ |  | 否
調速機試験 |  |  |  |  | 過速スイッチ | [7 empty] | m/ｍｉｎ |  |  | リリーフ圧試験 | [5 empty] | Ｍpa |  |  |  | kg/ｃ㎡ |  | 非常止め試験 |  |  |  |  | 良 | ・ |  | 否
[5 empty] | キャッチ | [7 empty] | m/ｍｉｎ |  |  | 油温保護装置 | [5 empty] | 良 | ・ |  | 否 |  |  | 空転防止装置 |  |  |  | 設計値・実測値 | [5 empty] | sec
各部寸法 |  |  |  |  | 頂部すき間 |  |  |  |  | mm |  |  | 良 | ・ | 否 | かご床先と出入口床先 | [9 empty] | mm |  | ピット深さ | [6 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否
[5 empty] | 頂部安全距離 | [8 empty] | mm |  | かご床先と昇降路壁 | [5 empty] | 良 |  | ・ | 否 |  |  | かごと緩衝器 | [6 empty] | mm |  | 良 | ・ | 否
負荷試験 | [9 empty] | 上 |  |  |  | 昇 | [15 empty] | 下 |  |  | 降
積載量 |  | ％ |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 110
Ｋｇ
電圧 |  | Ｖ
電流 |  | Ａ
速度 |  | m/min
記 事
[29 empty] | 総合判定 |  |  |  |  | 良 |  | ・ | 否