## 段差解消機・斜行エレベーター検査結果
別記第三号 （A4）
整理番号 |  |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  | （ |  |  | 号機 |  | ）
検査結果表
|  |  |  | （第1第1項第3号に規定する昇降機） | [7 empty] | （段差解消機・斜行エレベーター）
[11 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 検査者番号
当該検査に関与した |  |  |  | 代表となる検査者
検査者 |  |  |  | その他の検査者
昇降機番号
番号 | [13 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者番号
[7 empty] | 検査項目 | [6 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存不適格
1 | 駆動装置（油圧式以外）
(1) | 電動機
(2) | 減速機
(3) | ブレーキ |  | 制動力 | [8 empty] | ㎜
イ．かごに積載荷重の１．２５倍の荷重を加え定格速度
で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認
積載荷重の１．２５倍の荷重（ ｋｇ）
定格速度（ m／miｎ）
ロ．かごが無積載において定格速度で下降中に動力を
遮断し、制動距離を確認
制動距離の基準値（ mm）
(4) | 駆 動 方 式 | ロープ式・巻胴式 | 主索 | 径の状況 | [7 empty] | %
最も摩耗した主索の番号（ ）
直径( ｍｍ) 未摩耗直径( ｍｍ）
|  |  |  | 素線切れ | [7 empty] | 1よりピッチ内の
|  |  |  | 最も摩損した主索の番号（ ） | [7 empty] | 素線切れ数
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準（ ） | [7 empty] | 本
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [7 empty] | 1構成より1ピッチ
|  |  |  | ７０％超・７０％以下 | [7 empty] | 内の最大の素線
切れ数 本
|  |  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [7 empty] | %
（ あり ・ なし ）
|  |  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号 （ ） | [7 empty] | 1構成より1ピッチ
|  |  |  | 直径（ ｍｍ） 未摩耗直径（ ｍｍ） | [7 empty] | 内の最大の素線
|  |  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ） | [7 empty] | 切れ数 本
主索本数 （ 本）
要重点点検の主索の番号（ ）要是正の主索の番号（ ）
ラックピニオン式
|  | チェーンスプロケット式 |  |  | 鎖の摩耗 | [6 empty] | ％
測定長さ（ ㎜） 基準長さ（ ㎜）
|  | チェーンラックピニオン式 |  |  | 鎖の摩耗 | [6 empty] | ％
測定長さ（ ㎜） 基準長さ（ ㎜）
2 | 駆動装置(油圧式）
(1) | 空転防止装置
(2) | 油圧パワーユニット | 油圧パワーユニットの取付けの状況
(3) |  | 電動機及びポンプ
(4) |  | 圧力計
(5) |  | 安全弁 |  |  | 銘板値 （安全弁の作動圧力 ＭＰa) | [6 empty] | 常用圧力の
[5 empty] | (常用圧力 ＭＰa) | [6 empty] | ％
測定値 (安全弁の作動圧力 ＭＰa)
(6) |  | 逆止弁
(7) |  | 流量制御弁
(8) |  | 油タンク及び圧力配管
(9) |  | 作動油温度制御装置
(10) | ストップバルブ
(11) | 高圧ゴムホース
(12) | 圧力配管
(13) | パンタグラフ式(下枠及びアーム）
(14) | プランジャー
(15) | プランジャーストッパー
(16) | シリンダー
(17) | 主索又は鎖 | 主索 | 径の状況 | [8 empty] | ％
最も摩耗した主索の番号（ ）
直径（ ｍｍ） 未摩耗直径（ ｍｍ）
|  |  | 素線切れ | [8 empty] | 1よりピッチ内の
|  |  | 最も摩損した主索の番号（ ） | [8 empty] | 素線切れ数
|  |  | 該当する素線切れ判定基準（ ） | [8 empty] | 本
|  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [8 empty] | 1構成より1ピッチ
|  |  |  | ７０％超・７０％以下 | [7 empty] | 内の最大の素線
切れ数 本
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [8 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
|  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ ） | [8 empty] | 1構成より1ピッチ
|  |  | 直径（ ｍｍ） 未摩耗直径（ ｍｍ） | [8 empty] | 内の最大の素線
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ） | [8 empty] | 切れ数 本
主索本数 （ 本）
要重点点検の主索の番号（ ） 要是正の主索の番号（ ）
|  |  | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号（ ） | [8 empty] | 伸び ％
|  | 鎖 |  | 測定長さ（ ㎜） 基準長さ（ ㎜）
鎖本数 （ 本）
要重点点検の鎖の番号（ ） 要是正の鎖の番号（ ）
(18) | 主索又は鎖の伸び
(19) | 主索又は鎖の張り
(20) | 主索又は鎖の取付部
(21) | 主索又は鎖の緩み検出装置
3 | 共通
(1) | 救出装置
(2) | 制御器 | 開閉器及び遮断器
(3) |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板
(4) |  | ヒューズ
(5) |  | 絶縁 | 電動機の回路（300V以下・300V超） | [9 empty] | MΩ
|  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [9 empty] | MΩ
|  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [9 empty] | MΩ
|  |  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [9 empty] | MΩ
(6) |  | 接地
(7) | 耐震対策
(8) | 速度 | 定格速度（ | [7 empty] | m/min） | 上昇 | m/min
[11 empty] | 下降 | m/min
4 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床
(2) | かごの戸又は可動式の手すり
(3) | かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ
(4) | かご操作盤及び表示器
(5) | リモートコントロールスイッチ
(6) | 外部への連絡装置
(7) | 非常停止スイッチ
(8) | 用途、積載量及び最大定員の標識
(9) | 車止め
(10) | かごの床先と出入口の床先との水平距離
(11) | かご非常止め装置
形 式 ：速度検出式・緩み検出式
(12) | かごのガイドシュー等
(13) | かごの折りたたみ機構
(14) | かごの着脱機構
(15) | 運転キー
5 | 乗り場及び昇降路
(1) | 乗り場の操作盤
(2) | 乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ
(3) | ドアロック
(4) | 非常停止スイッチ
(5) | 乗り場の戸又は可動式の手すり
(6) | ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
(7) | 移動ケーブル及びトロリー
(8) | 昇降路側壁等の囲い
(9) | ガイドレール及びレールブラケット
(10) | ガイドレール、駆動装置等のカバー
(11) | 障害物検出装置
(12) | 折りたたみレール
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定)年月