## 主索又は鎖で吊るｴﾚ検査結果
別記第一号 （A4）
整理番号 |  |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | （ |  |  | 号機 |  | ）
[9 empty] | 検査結果表 | [9 empty] | [機械室あり、 機械室なし]
|  |  |  | （第1第1項第1号に規定する昇降機） | [8 empty] | （主索又は鎖で吊るエレベーター）
[12 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 検査者番号
当該検査に関与した |  |  |  | 代表となる検査者
検査者 |  |  |  | その他の検査者
昇降機番号
番号 | [14 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者番号
[6 empty] | 検査項目 | [8 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存不適格
1 | 機械室（機械室を有しないエレベーターにあっては、共通）
(1) | 機械室への通路及び出入口の戸
(2) | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
(3) | 機械室の床の貫通部
(4) | 救出装置
(5) | 制御器 | 開閉器及び遮断器
(6) |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可
フェールセーフ設計（該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [7 empty] | 最終交換日
イ．製造者が指定する交換基準
（ ）
[5 empty] | ロ．やむを得ない事情により、検査者が | [7 empty] | 年 月 日
設定する交換基準
（ ）
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可
フェールセーフ設計（該当する・該当しない）
[5 empty] | 交換基準 | [7 empty] | 最終交換日
イ．製造者が指定する交換基準
（ ）
[5 empty] | ロ．やむを得ない事情により、検査者が | [7 empty] | 年 月 日
設定する交換基準
（ ）
(7) |  | ヒューズ
|  | 絶縁 | 電動発電機の回路（300V以下・300V超） | [10 empty] | MΩ
|  |  | 電動機の回路（300V以下・300V超） | [10 empty] | MΩ
(8) |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [10 empty] | MΩ
|  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [10 empty] | MΩ
|  |  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [10 empty] | MΩ
(9) |  | 接地
(10) | 階床選択機
(11) |  | 減速歯車
綱車と主索のかかり
イ．製造者が指定する要是正となる基準値
[6 empty] | （ | [5 empty] | ㎜） |  | ㎜
(12) | 巻上機
|  | 綱車又は巻胴 |  |  | ロ．やむを得ない事情により、検査者が
設定する要是正となる基準値
[6 empty] | （ | [5 empty] | ㎜)
[5 empty] | ハ．綱車と主索の滑り等により判定 | [7 empty] | 適 ・ 否
[5 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [7 empty] | 適 ・ 否
(13) |  | 軸受
[5 empty] | しゅう動面への油の付着の状況 | [7 empty] | 適 ・ 否
保持力
イ．ブレーキをかけた状態において、
[6 empty] | トルクレンチにより確認 | [6 empty] | 適 ・ 否
ロ．ブレーキをかけた状態において、
電動機にトルクをかけ確認
ハ．かごに荷重を加え、かごの位置を確認
パッドの厚さ
イ．製造者が指定する
要重点点検となる基準値
[6 empty] | ( | [5 empty] | ㎜）
(14) | 巻上機 | ブレーキ |  |  |  | 要是正となる基準値 | [6 empty] | 右 | ㎜
[6 empty] | ( | [5 empty] | ㎜） | 左 | ㎜
ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定する
[6 empty] | 要重点点検となる基準値（ | [5 empty] | ㎜）
[6 empty] | 要是正となる基準値（ | [5 empty] | ㎜）
プランジャーストローク
イ．構造上対象外
ロ．製造者が指定する
要重点点検となる基準値（ ｍｍ）
[5 empty] | 要是正となる基準値 （ ｍｍ） | [8 empty] | mm
ハ．やむを得ない事情により、検査者が設定する
要重点点検となる基準値（ ｍｍ）
要是正となる基準値 （ ｍｍ）
(15) | そらせ車
(16) | 電動機
(17) | 電動発電機
(18) | 駆動装置等の耐震対策
(19) | 速度 定格速度（ m／min） | [11 empty] | 上昇 | m/min
[13 empty] | 下降 | m/min
2 | 共通
(1) | かご側調速機 | 過速スイッチの作動速度 |  |  |  |  | （定格速度の %） | [6 empty] | m/min
|  | キャッチの作動速度 |  |  |  |  | （定格速度の %） | [6 empty] | m/min
(2) | 釣合おもり側調速機 | キャッチの作動速度 |  |  |  | （かご側キャッチの作動速度の %） | [6 empty] | m/min
(3) | 主索又は鎖 | 主索 | 径の状況
|  |  | 最も摩耗した主索の番号( ） | [10 empty] | %
直径（ mm） 未摩耗直径（ mm）
|  |  | 素線切れ | [9 empty] | 1よりピッチ内の素線切れ数 本
最も摩損した主索の番号 （ ）
|  |  | 該当する素線切れ判定基準 （ ) | [9 empty] | 1構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数 本
素線切れが生じた部分の断面積の割合
７０％超 ・７０％以下
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [9 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
|  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ ） | [9 empty] | 1構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数 本
直径 （ ｍｍ） 未摩耗直径（ ｍｍ）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ）
主索本数（ 本）
要重点点検の主索の番号( ） 要是正の主索の番号( ）
|  | 鎖 | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号（ ） | [9 empty] | 伸び ％
測定長さ（ ㎜） 基準長さ（ ㎜）
鎖本数（ 本）
要重点点検の鎖の番号( ） 要是正の鎖の番号( ）
（4） | 主索又は鎖の張り
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置
（7） | 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置
（8） | はかり装置
（9） | 戸開走行保護装置
(10) | 地震時等管制運転装置
(11) | 降下防止装置
(12) | 換気設備等
(13) | 制御盤扉
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床
（2） | かごの戸及び敷居
（3） | かごの戸のスイッチ
（4） | 床合わせ補正装置及び着床装置
（5） | 車止め、光電装置等
（6） | かご操作盤及び表示器
（7） | 操縦機
（8） | 外部への連絡装置
（9） | かご内の停止スイッチ
(10) | 用途、積載量及び最大定員の標識
(11) | かごの照明装置
(12) | 停電灯装置
(13) | かごの床先
4 | かご上
（1） | かご上の停止スイッチ
（2） | 頂部安全距離確保スイッチ
（3） | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 上部緩衝器又は上部緩衝材
（5） | 頂部綱車
（6） | 調速機ロープ | 径の状況 | [10 empty] | ％
直径 （ ｍｍ） 未摩耗直径（ ｍｍ）
素線切れ
該当する素線切れ判定基準 （ ）
|  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [8 empty] | ７０％超 ・７０％以下
|  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [10 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
直径 （ ｍｍ） 未摩耗直径（ ｍｍ）
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ）
（7） | かごの非常救出口
（8） | かごのガイドシュー等
（9） | かご吊り車
(10) | ガイドレール及びレールブラケット
(11) | 施錠装置
(12) | 昇降路における壁又は囲い
(13) | 乗り場の戸及び敷居
(14) | 昇降路内の耐震対策
(15) | 移動ケーブル及び取付部
(16) | 釣合おもりの各部
(17) | 釣合おもり非常止め装置 |  | 形 式 ：早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式
作動の状況
イ．無積載の状態において非常止め作動時にブレーキを開放して確認
ロ．非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知
を示す発光ダイオード、信号等により確認
ハ．非常止め作動時にかごを持ち上げ、主索の緩みを確認
二．スラック式にあっては、主索又は鎖を緩めた後に釣合おもりが
動かず、主索又は鎖が緩んだままであることを確認
(18) | 釣合おもりの吊り車
(19) | かごの戸の開閉機構
(20) | かごの枠
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器
（2） | 非常解錠装置
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造
（5） | 制御盤扉
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ
（2） | 底部安全距離確保スイッチ
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  | 形 式 ：ばね式・油入式・緩衝材
|  |  | 劣化の状況 | [9 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [9 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [9 empty] | 適 ・ 否
（5） | 張り車
（6） | ピット床
（7） | かご非常止め装置 |  | 形 式 ：早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式
作動の状況
イ．釣合おもりよりかごが重い状態において非常止め作動時に
ブレーキを開放して確認
ロ．非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知
を示す発光ダイオード、信号等により確認
ハ．非常止め作動時に釣合おもりを持ち上げ、主索の緩みを確認
二．スラック式にあっては、主索を緩めた後にかごが動かず、
主索が緩んだままであることを確認
（8） | かご下綱車
（9） | 釣合ロープ又は釣合鎖の取付部
緩衝器形式：ばね式・油入式・緩衝材
(10) | 釣合おもり底部すき間 |  |  |  | 制御方式：交流1(2)段制御・その他 | [8 empty] | mm
前回の定期検査時（ mm）
(11) | 移動ケーブル及び取付部
(12) | ピット内の耐震対策
(13) | 駆動装置の主索保護カバー
(14) | かごの枠
7 | 非常用エレベーター
（1） | かご呼び戻し装置
（2） | 一次消防運転
（3） | 二次消防運転 |  |  |  |  | 二次消防運転時の速度 | [7 empty] | m/min
（4） | 予備電源切替え回路
（5） | その他
8 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 |  |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定)年月